## 要件一覧表
別紙１ 機能要件表
【記載要領】 １、必須項目欄に○がついている機能要件については、原則として全て対応すること。 ２、対応可否欄は、対応可能なら「○」を、代替案で対応可能なら「△」を、いずれの方法でも対応不可なら「×」を記入してください。 ３、対応可否欄が、「△」の場合は、備考欄に概要を記入の上、必要に応じて任意様式の資料を項目との対応が分かるように添付し、プレゼンテーション時に説明すること。
No. | 要件 | 区分 | 要素 | 要求項目 | 要件 | 必須 項目 | 対応 可否 | 備考
1 | 機能要件 | 仮想化基盤 | 基盤構築 | 基盤の提供 | 仮想化基盤として、仮想化サーバ、仮想化基盤ネットワークを提供すること。 ※既設の業務システムが確実に動作する環境を構築すること。 | ○
2 | 機能要件 | 仮想化基盤 | サーバ構築 | サーバ台数 | 2台以上の構成とすること。 | ○
3 | 機能要件 | 仮想化基盤 | サーバ構築 | CPU | 第四世代Xeon（クロック2.5GHz以上）とすること。 | ○
4 | 機能要件 | 仮想化基盤 | サーバ構築 | CPU | 仮想化基盤全体で48コア以上とすること。
5 | 機能要件 | 仮想化基盤 | サーバ構築 | メモリ | 仮想化基盤全体でメモリ容量280GB以上とすること。
6 | 機能要件 | 仮想化基盤 | ネットワーク | ストレージネットワーク | 構成機器間の通信は10Gbps以上とすること。 ※3台以上の仮想化サーバで構成する場合のみ。 | ○
7 | 機能要件 | 仮想化基盤 | ストレージ | 容量 | 容量18TB（RAID5）以上とすること。
8 | 機能要件 | 仮想化基盤 | ストレージ | プロトコル | iSCSI、NVMe/FC、NVMe/TCP等の各種プロトコルのいずれかに対応すること。 | ○
9 | 機能要件 | 仮想化基盤 | スイッチ | 冗長化 | 冗長化構成とすること。 | ○
10 | 機能要件 | 仮想サーバ | 仮想サーバ構築 | ADサーバ | 内部情報系ADサーバを仮想基盤上に再構築すること。 ※運用保守期間終了までメーカーサポートが継続するサーバOSを使用し、最適なリソースで再構築を行うこと。 | ○
11 | 機能要件 | 仮想サーバ | 仮想サーバ構築 | ADサーバ | 内部情報系ADサーバを2台の冗長化構成とすること（プライマリ／セカンダリ）。 | ○
12 | 機能要件 | 仮想サーバ | 仮想サーバ構築 | プリントサーバ | 内部情報系プリントサーバを仮想基盤上に再構築すること。 ※運用期間終了までメーカーサポートが継続するサーバOSを使用し、最適なリソースで再構築を行うこと。 | ○
13 | 機能要件 | 仮想サーバ | 仮想サーバ構築 | プリントサーバ | インターネット接続系プリントサーバを仮想基盤上に再構築すること。 ※運用保守期間終了までメーカーサポートが継続するサーバOSを使用し、最適なリソースで再構築を行うこと。 | ○
14 | 機能要件 | 仮想サーバ | 仮想サーバ構築 | プロキシサーバ | インターネット接続系プロキシサーバを仮想基盤上に再構築すること。 ※運用保守期間終了までメーカーサポートが継続するサーバOSを使用し、最適なリソースで再構築を行うこと。 ※i-FILTERのライセンスは市が保有するものを使用すること。 | ○
15 | 機能要件 | 仮想サーバ | 仮想サーバ構築 | 資産管理サーバ | 資産管理ソフトの管理サーバを仮想基盤上に再構築すること。 ※運用保守期間終了までメーカーサポートが継続するサーバOSを使用し、最適なリソースで再構築を行うこと。 ※SKYSEA Client Viewのライセンスは市が保有するものを使用すること。 | ○
16 | 機能要件 | 仮想サーバ | 仮想サーバ構築 | ウイルス対策サーバ | ウイルス対策ソフトの管理サーバを仮想基盤上に再構築すること。 ※運用保守期間終了までメーカーサポートが継続するサーバOSを使用し、最適なリソースで再構築を行うこと。 ※Trend Micro Apex Oneのライセンスは市が保有するものを使用すること。 | ○
17 | 機能要件 | 仮想サーバ | 仮想サーバ構築 | WSUSサーバ | 内部情報系WSUSサーバを仮想基盤上に再構築すること。 ※運用保守期間終了までメーカーサポートが継続するサーバOSを使用し、最適なリソースで再構築を行うこと。 | ○
18 | 機能要件 | 仮想サーバ | 仮想サーバ構築 | VDI | 仮想デスクトップ環境（サーバVDI）4台を仮想基盤上に再構築すること。 ※運用保守期間終了までメーカーサポートが継続するサーバOSを使用し、最適なリソースで再構築を行うこと。 | ○
19 | 機能要件 | 仮想サーバ | 仮想サーバ構築 | 設定 | 構築する仮想サーバにおける適切な設定（過去の実績、知見等を踏まえ最適と思われる設定）を提示し、必要があれば設定変更を行うこと。 | ○
20 | 機能要件 | 仮想サーバ | 仮想サーバV2V | V2V | 以下の仮想サーバを、現行の仮想基盤からV2Vで移行すること。 ・グループウェアサーバ ・LGWANサーバ ・メールリレーサーバ ・公営企業会計システムサーバ ・財務会計システムサーバ1号機 ・財務会計システムサーバ2号機 ※移行作業は選定業者が行い、移行後の動作検証は各サーバを管理する他事業者が行うものとする。 ※移行作業は事前に調整の上業務時間外に行うなど、市の現行業務に影響を与えない手順を取ること。 | ○
21 | 機能要件 | 仮想サーバ | 他事業者 | プラットフォーム提供 | 他事業者が施設保全システムを構築するためのプラットフォームを、Windows Server2022のOSで提供すること。 | ○
22 | 機能要件 | 仮想サーバ | 予備領域 | 予備領域確保 | 5年間で、仮想化基盤上に新規サーバが構築される可能性を考慮し、予備領域を確保すること。 ※12コア以上は確保すること。 | ○
23 | 非機能要件 | 構成 | 性能 | レスポンスタイム | 朝8:30～9:00のログオン集中時間帯において、以下のレスポンスタイムを実現すること。 ・内部情報系ADサーバ内でのユーザ認証処理：3秒程度 ・内部情報系ADサーバでのグループポリシー適用時間：10秒程度（初回ログオンを除く。） | ○
24 | 非機能要件 | 構成 | 拡張性 | リソース確保 | 運用保守期間中に見込まれるデータ量の増加、新たな仮想サーバの構築等に対して、各仮想サーバのパフォーマンスが劣化しないよう十分と考えられるリソースを確保すること。 | ○
25 | 非機能要件 | 構成 | 拡張性 | 増設 | 想定を超えてリソースがひっ迫した場合において、サーバ等の機器の増設が容易に可能な構成とすること。 | ○
26 | 非機能要件 | セキュリティ | 機密性 | アップデート | メーカーのサポートが適切に受けられるよう、サポート対象のバージョンを維持し、必要に応じてアップデートを行うこと。 | ○
27 | 非機能要件 | セキュリティ | 機密性 | 脆弱性対策 | メーカーが公表する脆弱性情報等を確認し、必要に応じて修正パッチの適用等の対策を行うこと。 | ○
28 | 非機能要件 | セキュリティ | 機密性 | データ消去 | 契約期間満了後は、データを完全に消去（NIST SP800-88 rev.1 Purgeレベル）又は物理破壊し、復元ソフトからの不正な復元が不可能な状態とすること。ただし、消去ソフトを利用する場合はADEC（データ適正消去実行証明協議会）の技術認証により、Purgeレベルでの消去が確認されていること。 | ○
29 | 非機能要件 | セキュリティ | 完全性 | ログ保存 | インシデント発生時に状況を把握できるよう、必要な内容、期間のログを適切に保存すること。 | ○
30 | 非機能要件 | セキュリティ | 可用性 | 監視 | 稼働状況を監視し、必要に応じて警告等を発する機能を設けること。 | ○