## 要件一覧表
別紙1 機能要件表
【記載要領】 １、必須項目欄に○がついている機能要件については、原則として全て対応すること。 ２、対応可否欄は、対応可能なら「○」を、代替案で対応可能なら「△」を、いずれの方法でも対応不可なら「×」を記入してください。 ３、対応可否欄が「△」の場合は、備考欄に概要を記入の上、必要に応じて任意様式の資料を項目との対応が分かるように添付し、プレゼンテーション時に説明すること。
No. | 区分 | 項目 | 詳細 | 必須 項目 | 対応 可否 | 備考
1 | ハードウェア要件 | 筐体 | 既設の19インチサーバーラックに設置できること。 | ○
2 | ハードウェア要件 | UPS | 導入するサーバ機器類の総消費電力に対応した容量を有し、停電時に15分以上のバックアップ電源を供給可能なUPS（無停電電源装置）を導入すること。 | ○
3 | ハードウェア要件 | CPU | Intel Xeon D-1713NTと同等以上の性能を有すること。 | ○
4 | ハードウェア要件 | メモリ | 32GB以上のメモリであること。 | ○
5 | ハードウェア要件 | ディスク容量 | 実利用容量15TB以上であること。 | ○
6 | ハードウェア要件 | ディスク性能 | ディスク回転数7200rpm以上のHDD又はそれと同等以上の性能を持つSSDであること。 | ○
7 | ハードウェア要件 | RAID構成 | RAID6以上の構成であること。 | ○
8 | ハードウェア要件 | RAIDキャッシュ | RAID コントローラ用のキャッシュメモリが 1GB 以上搭載されていることが望ましい。
9 | ハードウェア要件 | ホットスワップ機能 | ホットスワップ対応であること。 | ○
10 | ハードウェア要件 | ホットスペア機能 | ホットスペアディスクを1本以上搭載することが望ましい。
11 | 機能要件 | Active Directory連携 | 既設のActive Directoryサーバと連携し、ユーザー又は所属グループに付与された権限を引用したアクセス制御ができること。 | ○
12 | 機能要件 | 容量管理 | 部署（フォルダ）単位でクォーター設定ができること。 | ○
13 | 機能要件 | 監視通知 | 異常が検知された場合に、メール通知を行う機能を有すること。 | ○
14 | 機能要件 | データ保護 | シャドウコピー又はスナップショットを1日2回（8時、12時）以上取得し、1か月程度の期間保持できること。 | ○
15 | 機能要件 | データ保護 | シャドウコピー又はスナップショットを1日4回（8時、11時、14時、17時）以上取得し、1か月程度の期間保持できることが望ましい。
16 | 機能要件 | ストレージ効率化 | 重複排除機能又はファイルデータ圧縮機能により容量削減が可能であること。 | ○
17 | 機能要件 | 冗長化 | データを自動的に複製する（レプリケーション）機能を有し、障害発生時はレプリケーション先での稼働に切り替えられること。 | ○
18 | 機能要件 | 運用管理 | 一定期間未使用のファイル、大容量のファイルについてのレポートを作成できることが望ましい。
19 | ソフトウェア要件 | OS | Windows Server IoT 2022 for Storageと同等以上の性能を有すること。 | ○
20 | ソフトウェア要件 | OS | セキュリティの観点から、ストレージ専用OSであることが望ましい。
21 | バックアップ要件 | バックアップ信頼性 | 確実にバックアップを取得し、ハードウェア障害、マルウェア感染等に備えること。 | ○
22 | バックアップ要件 | バックアップ信頼性 | 取得したバックアップに消滅等のトラブルが起きず、バックアップの存在しない期間が発生することのないよう充分に対策を講じること。 | ○
23 | バックアップ要件 | バックアップ保持期間 | 最低2週間前までのバックアップデータを保持可能な構成とすること。 | ○
24 | バックアップ要件 | バックアップスケジュール | 業務に影響を与えないバックアップ方法（夜間帯でのバックアップ等）を設計すること。 | ○
25 | バックアップ要件 | リストア性能 | 有事の際のバックアップデータからのリストアは、可能な限り迅速に行うこと。 | ○
26 | 可用性要件 | 稼働時間 | 計画停止時間を除き、24時間365日の稼働とすること。 | ○
27 | 可用性要件 | 稼働率 | 稼働率は99.9％以上とすること。 （計画停止及び自然災害による停電等の事態を除く。） | ○
28 | 可用性要件 | 稼働率 | 稼働率は99.99％以上とすることが望ましい。 （計画停止及び自然災害による停電等の事態を除く。）
29 | 可用性要件 | ネットワーク負荷 | ネットワーク負荷を充分に考慮し、他の業務システムの運用に影響を与えない設計とすること。 | ○
30 | 性能要件 | 同時利用 | 約800台の端末からの同時接続に対応できること。 | ○
31 | 性能要件 | 応答時間 | 約800台の端末からの同時アクセス時、ファイルの読み書き応答時間が3秒以内であること。 | ○
32 | 性能要件 | 操作性 | 職員が利用しやすく、管理及び運用が容易であること。 | ○
33 | 性能要件 | 障害対応性 | システムログ等により容易に障害を切り分けられ、迅速に対応できること。 | ○
34 | 性能要件 | スケーラビリティ | 将来のデータ利用量増大による領域拡張が容易に可能であること。 | ○
35 | セキュリティ要件 | ウイルスチェック | データに対するウイルス検疫が可能であること。 | ○
36 | セキュリティ要件 | アップデート | OS、ソフトウェア等の更新プログラムを適用し、脆弱性や不具合への対応を行うこと。 | ○
37 | セキュリティ要件 | マルウェア対策 | ランサムウェア対策を講じること。 | ○
38 | セキュリティ要件 | マルウェア対策 | 管理者であっても削除不可能なバックアップデータを作成できることが望ましい。
39 | セキュリティ要件 | マルウェア対策 | ボリュームの削除など影響度の高いオペレーションは複数の管理者による承認後に実行可能とする機能を有することが望ましい｡
40 | セキュリティ要件 | 不正検知 | 通常と異なるアクセスパターンを検知し、アラートを発する機能を有することが望ましい。
41 | セキュリティ要件 | 監査 | ファイル操作における監査が容易にできるよう、アクセスログを収集してレポートを作成できることが望ましい。
42 | セキュリティ要件 | データ消去 | 契約期間満了後は、データを完全に消去（NIST SP800-88 rev.1 Purgeレベル又は物理破壊）し、不正な復元が不可能な状態とすること。なお、データ消去後は、データ消去報告書を提出すること。 | ○
43 | 運用保守要件 | 運用保守 | 保守の日時は、業務時間内（平日8時30分から17時15分までの間）とする。ただし、市が緊急な対応が必要な障害又は重大な障害が発生したと判断した場合は、この限りではない。 | ○
44 | 運用保守要件 | 機器保守 | 機器保守についてはオンサイト保守とする。 | ○
45 | 運用保守要件 | 機器保守 | 機器等に障害が発生した場合は、直ちに担当者を当該機器等の設置場所に派遣し、部品の交換、代替機の設置等により復旧すること。なお、業務時間内に発生した障害については原則として4時間以内に、業務時間外に発生した障害については連絡した日の翌日までに担当者を派遣すること。 | ○
46 | 運用保守要件 | 機器保守 | 障害復旧でリストアが必要な場合は、その対応を実施し、リストア完了時には、正常に復旧されたかの確認を行うこと。正常に復旧できなかった場合は、その原因を追及し、必要な対応を実施すること。 | ○
47 | 運用保守要件 | 窓口 | 一元化された窓口等の連絡体制を確保し、当該保守業務に対応すること。 | ○
48 | 運用保守要件 | 作業手順 | 原則として保守作業実施前に「作業計画書」を市に提出し、承認を得ること。また、保守作業実施後は作業内容を取りまとめた「作業報告書」を提出すること。 | ○
49 | 運用保守要件 | ディスク返還 | 保守作業でハードディスクの交換を行った場合、交換したハードディスクは市に返還すること。 | ○
50 | 運用保守要件 | 管理補助 | システム管理者向けの運用マニュアルを作成し、運用に関する研修を行うこと。 | ○
51 | 運用保守要件 | 管理補助 | １年に１度行われる庁舎の法定停電対応については、システム管理者向けの対応手順書を作成した上で、必要に応じて立会い等の支援を行うこと。 | ○
52 | 運用保守要件 | 初期データ移行 | 現行ファイルサーバから次期ファイルサーバへのデータ移行を行うこと。データ移行の方法及び時期については、市と協議の上決定すること。 | ○
53 | 運用保守要件 | 契約終了時データ移行 | 契約期間満了後には、市又は次回の契約における構築業者が行う後継ファイルサーバへのデータ移行作業に協力すること。 | ○